## 書式集（表紙）
業務委託契約関係提出書類
書 式 集
京都府住宅供給公社
平成２２年9月改正
平成２３年３月改正
平成２３年４月改正
平成２４年９月改正
平成２４年12月一部修正
平成２6年３月改正

## 提出一覧表
提 出 書 類 一 覧 表
時 期 |  | 提出書類 下記タイトルをクリックすると様式にリンクします | 作成者 | あて名 | 提出先 部数 |  |  | 様式番号等 | 備考
[5 empty] | 本社提出 |  | センター提出
契約時 |  | 業務委託契約書 | 受注者 | 公社理事長 | 2
|  | 課税事業者届出書 | 受注者 | 公社理事長 | 1 |  |  | 様式－ １ | 課税、免税どちらか・・契約工期が含まれている期間分
|  | 免税事業者届出書 | 受注者 | 公社理事長 | 1 |  |  | 様式－ ２
|  | 業務担当者等（変更）通知書 | 受注者 | 公社理事長 | 1 |  |  | 様式－ ３ | 技術者要件のあるものについては資格者証写し及び健康保険証等の写しを添付 資格者については下記※１に注意
|  | 業務担当者等（追加・変更）通知書 | 受注者 | 公社理事長 | 1 |  |  | 様式－ ３－１ | 昇降機点検、ポンプ点検消防設備点検及び受水槽清掃業務用 資格者については下記に注意
|  | 作業員届 | 受注者 | センター 担当者 |  |  | 1 | 様式－ ３－２ | 受水槽清掃業務用業務担当者を含む全員の保菌状況に関する健康診断書を添付
|  | 経歴書 |  |  | 1 |  |  | 様式－ ４ | 資格者証写しを提出したものは不要 資格者同等と認められる者(ポンプ点検のみ)
|  | 府税納税証明書等 | 受注者 | 公社理事長 | 1 |  |  |  | 府税の納税義務のあるもので、契約時に指示のあるものは、府納税証明書又は京都府競争入札資格審査結果通知書の写し
契約後５日以内 |  | 工程表 | 受注者 | 公社理事長 | 1 |  |  | 様式－ ５ | 契約用で、簡易なもの
|  | 業務委託費内訳書 | 受注者 | 公社理事長 | 1 |  |  | 様式－ ６ | 閲覧設計書と同内容程度の内容分
|  | 業務着手届 | 受注者 | 公社理事長 | 1 |  |  | 様式－ ７ | 契約書の業務期間開始日
|  | 実施工程表 | 業務担当者 | センター 担当者 |  |  | 1 |  | 監督員と調整後作成されたもの
部分払請求時 |  | 出来高届 | 受注者 | 公社理事長 |  |  | 1 | 様式－８ | 部分払い時提出 部分払い請求の場合は、その間に行った全ての履行確認を受ける事ができる書類を提出すること。
|  | 出来高内訳書 | 受注者 | 公社理事長 |  |  | 1 | 様式－６ | 部分払いの出来高内訳書
|  | 請求書 | 受注者 | 公社理事長 |  |  | 1 | 様式－１０
点検等業務完了時 |  | EV保守点検業務報告書 | 受注者 | 公社理事長 |  |  | 1 | 任意様式
|  | ポンプ点検報告書 | 受注者 | 公社理事長 |  |  | 1 | 別紙様式１～４ | ※２ | 下記報告書へのリンクを参照
|  | 受水槽清掃業務報告書 | 受注者 | 公社理事長 |  |  | 1 | 別紙様式５～６ | ※２ | 下記報告書へのリンクを参照
|  | 消防設備点検報告書 | 受注者 | 公社理事長 |  |  | 1 | 別紙様式７～９ | ※２ | ・下記報告書へのリンクを参照 ・各設備の点検報告は、消防庁告示第１４号に定める様式とする。 また、１回目点検完了時の報告書表紙は任意様式とする。
|  | 簡易専用水道検査報告書 | 受注者 | 公社理事長 | 1 |  | 1 | 任意様式 |  | センターごとにとりまとめること
完了時 |  | 業務完了届 | 受注者 | 公社理事長 |  |  | 1 | 様式－８ | 履行確認が済んだ後に請求書提出
|  | 部分業務完了届 | 受注者 | 公社理事長 |  |  | 1 | 様式－９-1 様式－９-２ | 毎月請求の、ＥＶ管理、ポンプ点検、浄化槽管理については 様式-9-1 消防設備１回目は9-2 点検報告書を提出後、履行確認が済んだ後に請求書提出
請求時 |  | 請求書 | 受注者 | 公社理事長 |  |  | 1 | 様式－ 10 | 検査後受付
注）作成者及びあて名欄の「公社理事長」及び「受注者」は契約書の「発注者・受注者」とする。
| ※１ | 資格者についての説明 |  |  | ※２ | 各報告書へのリンク
|  | 下記タイトルをクリックすると様式にリンクします。 |  |  |  | 下記タイトルをクリックすると様式にリンクします。
資格者について |  |  |  | 業務報告書書式
|  | ポンプ保守点検業務委託 |  | ポンプ保守点検
|  |  |  | 別紙様式１ |  | ポンプ報告１ （Ｐ１） |  |  |  | 点検状況写真（毎月）
|  | エレベータ保守点検業務委託 |  | 別紙様式２ |  | ポンプ報告２ （Ｐ２）
|  |  |  | 別紙様式３ |  | ポンプ報告３（緊急点検）
|  | 消防設備点検業務委託 |  | 別紙様式４ |  | ポンプ報告４（緊急連絡先）
|  | 簡易専用水道定期検査 |  | 受水槽清掃
|  |  |  | 別紙様式５ |  | 受水槽清掃業務完了報告
|  | 受水槽清掃業務委託 |  | 別紙様式６ |  | 受水槽 ・ 高架水槽点検表 |  |  |  | 水質検査結果報告・点検状況写真
消防設備点検
|  |  |  | 別紙様式７ |  | 消防設備業務完了報告書 |  |  |  | 検査報告書（告示9号、14号）
|  |  |  | 別紙様式８ |  | 消防報告書２（修繕必要箇所） |  |  |  | 検査報告書（点検）
|  |  |  | 別紙様式９ |  | 消防報告書１（住戸内確認） |  |  |  | 点検状況写真

## 様式1、２
課 税 事 業 者 届 出 書
年 月 日
京都府住宅供給公社
理事長 | 様
|  | 「受注者」 | 住 所
|  |  | 氏 名 |  | 印
下記の期間については、消費税法の課税事業者（同法第９条第１項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者でない）であるのでその旨届出します。
記
課税期間 | 自 年 月 日
至 年 月 日
様式－１
免 税 事 業 者 届 出 書
年 月 日
京都府住宅供給公社
理事長 | 様
|  | 「受注者」 | 住 所
|  |  | 氏 名 |  | 印
下記の期間については、消費税法の免税事業者（同法第９条第１項本文の規定により消費税を納める義務が免除されいる。）であるのでその旨届出します。
記
課税期間 | 自 年 月 日
至 年 月 日
様式－２
Note on I28: 契約業務期間がすべて含まれる期間
Note on H85: 契約業務期間がすべて含まれる期間

## 様式３、４
業務担当者等（変更）通知書
京都府住宅供給公社 | [5 empty] | 年 月 日
理事長 | 様
|  |  | 受注者 | 住所
|  |  |  | 氏 名 |  |  | 印
年 月 日付けをもって契約を締結した次の業務について、業務委託契約書第２条第３項の規定
により、業務担当者等を下記のとおり定めた（変更した）ので、通知します。
業 務 名
（業務番号）
業務場所
記
| 新 |  |  |  |  | 旧
| ふりがな | 生年月日 | 技術者 |  | 資格区分
| 氏 名 |  | 資格者証番号 |  | 資格番号
業務担当者 （現場代理人相当職）
担当技術者 （主任技術者相当職）
（注）
１．選定の場合は、「（変更）」、「（変更した）」及び「旧」欄を実線で消し、変更の場合は、（ ）及び「定めた」を実線で消すこと。
２．この業務を行う事のできる資格者を求めている場合は次の（１）から（４）に留意して記入すること。
（１）資格区分は、当該業務に必要な資格で、技術者が保有している資格を記入すること。
（２）資格番号は、資格区分で記入した資格の資格番号（合格証明書番号、免許登録番号、認定書番号等）を記入すること。
（３）資格技術者の場合、資格者証の写しを添付すること。
（４）無資格の場合は、有資格者と同等と認められる証明と、最終学歴及び職歴を記載した経歴書を添付してください。
３．業務担当者と担当技術者は兼ねることができます。
業務担当者（現場代理人相当職）と担当技術者（主任技術者相当職）の届けは必須です。
業務担当者は資格を求めません。資格を求めるのは、担当技術者です。
両者は、直接受注した会社の社員であることを証明するため、個人の健康保険証又は雇用保険資格取得確
認通知書の写しを提出してください。
様式－３
業務担当者等（追加・変更）通知書
京都府住宅供給公社 | [5 empty] | 年 月 日
理事長 | 様
【エレベータ保守点検・ポンプ保守点検・消防設備保守点検・受水槽清掃】
業務名：
業務番号：
業務担当者等（変更・追加）通知書別紙 |  |  |  | 受注者名： |  |  | 印
| 新 |  |  |  |  | 旧
| ふりがな | 生年月日 | 技術者 |  | 資格区分
| 氏 名 |  | 資格者証番号 |  | 資格番号
担当技術者
担当技術者
担当技術者
担当技術者
※ | この様式は、有資格者のみの届出とする。
※ | 資格技術者の場合、資格者証の写しを添付すること。
※ | 作業員名簿は「様式－３-２」で提出すること。（受水槽清掃）
※ | 受水槽清掃業務委託の場合は、保菌状況に関する健康診断書を添付すること。
※ | この様式分の健康保険証又は雇用保険資格取得確認通知書の写しは不要です。
様式－３-1
【受水槽清掃】 |  | 作 業 員 届
府営住宅管理センター担当者 様 |  |  |  | 業務名：
業務番号：
作業員名簿 |  |  |  | 受注者名： |  |  | 印
| ふりがな | 生年月日 | 自社社員又は |  | 健康診断日付
| 氏 名 |  | 協力会社社員の別 |  | （保菌状況等）
業務 担当技術者
自社
担当技術者
自社
担当技術者
協力会社
担当技術者
自社
担当技術者
協力会社
作業従事者
作業従事者
作業従事者
作業従事者
※ | この様式は、受水槽及び高架水槽の衛生状態を確保するため、槽内に立ち入る全員のものが
必要です。
※ | 全員の保菌状況に関する健康診断書を添付すること。
※ | この様式分の健康保険証又は雇用保険資格取得確認通知書の写しは不要です。
様式－３-２
経 歴 書
住 所
[5 empty] | 氏 名 |  | 印
生年月日
学 歴
１． 年月 （最終学歴）
職 種
１． 年月
２． 年月
３． 年月
業務経歴
１． 年月
２． 年月
３． 年月
（注）１．最終学歴は専攻科目まで記入すること。
２．経歴は、業務名、工事名、発注者及び任務を記入すること。
３．資格証明を提出する者は、経歴書不要です。
様式－４

## 様式５
業 務 工 程 表
京都府住宅供給公社
理事長 |  |  | 様
平成 年 月 日
業務工程表を提出します。
業務名 | [7 empty] | 受注者
[5 empty] | 着 手 | 平成 年 月 日 |  |  | 住 所
[5 empty] | 完 了 | 平成 年 月 日 |  |  | 氏 名 |  |  | 印
年 月 | 年
種別 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月
注） 変更する場合は変更届とする。
様式－５

## 様式６
業 務 内 訳 書
業務 名
業務内訳書を提出します。
平成 年 月 日
受注者
住 所
[5 empty] | 氏 名 |  | 印
京都府住宅供給公社
理事長 | 様
様式－６
見 本
細 目 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 備 考
（№ ）
様式－６－１

## 様式７
業 務 着 手 届
年 月 日
京都府住宅供給公社
理事長 | 様
|  | 受注者 |  | 住 所
|  |  |  | 氏 名 |  | 印
下記のとおり着手したので、お届けします。
記
業 務 名
（ 業 務 番 号 ）
業 務 場 所
契 約 年 月 日
期 間 |  |  | 年 月 日から
年 月 日まで
着 手 年 月 日 |  |  | 年 月 日
様式－７
Note on I35: 契約日又はその翌日
Note on I37: 期間の初日

## 様式８、９
業 務 完 了 届
業 務 名
（業務番号） | [9 empty] | 月毎及び消防設備の１回目の 完了届は下の様式
受水槽清掃・消防設備２回目はこの様式です。
契 約 年 月 日
業 務 場 所
受 託 金 額
|  |  |  | 年 | 月 | 日 から
期 間
|  |  |  | 年 | 月 | 日 まで
完 了 年 月 日 |  |  |  | 年 | 月 | 日
上記のとおり完成しましたので、お届けします。
| 年 |  | 月 | 日
受注者
住所
[6 empty] | 氏名 |  |  | 印
京都府住宅供給公社
理事長 |  | 様
※受注は下記には記入しないでください。
検査復命 | 検査年月日 |  |  |  | 平成 年 月 日 |  |  | 検査の基準とした書類
契約書・設計書・報告書
京都府会計規則第１６５条の規定に準じて、上記業務の完了を確認しました。
| 検査員 | [7 empty] | 印
様式-８
○ 月 分 業 務 完 了 届
サンプル | ※ | 月払いを行う業務の月別完了届 ポンプ点検・エレベータ保守点検の様式
業 務 名
（業務番号） |  | ※契約書の業務名称及び業務番号を記入してください。
契 約 年 月 日
※業務場所は、金抜設計書表紙にある住所等を記入してください。
業 務 場 所
※契約金額を記入
受 託 金 額
|  |  |  | 年 | 月 | 日 から
契 約 期 間 | [6 empty] | ※ | 契約書の契約期間
|  |  |  | 年 | 月 | 日 まで
[6 empty] | ※ | 請求を行おうとする月末
完 了 年 月 日 |  |  |  | 年 | 月 | 日
上記のとおり業務が完了しましたので、お届けします。
| ※ | ●月分等は挿入しないでください。
| 年 |  | 月 | 日
| ※ | 業務の完了した翌月の１日以降で早々に、成果品を付けて提出する。
ただし年度末は３月３１日とする。
受注者
住所
[6 empty] | 氏名 |  |  | 印
京都府住宅供給公社
理事長 |  | 様
※ | 請求書の提出は検査復命（完了検査）が完了した日以降の提出になるため、
各センター担当者に確認を行った上で提出してください。
※ | 支払いは、請求書を受理（提出日ではなく、請求書に間違いがないか点検した後）
した日から３０日以内に支払います。（契約書第６条）
※ | 受注者は下記に記入しないでください。 | [7 empty] | 様式-９-1
検査復命 | 検査年月日 |  |  |  | 平成 年 月 日 |  |  | 検査の基準とした書類
月次報告書等
京都府会計規則第１６５条の規定に準じて、上記工事の完了を確認しました。
| 検査員 | [7 empty] | 印
サンプル
第 １ 回 分 業 務 完 了 届
業 務 名
（業務番号）
契 約 年 月 日
業 務 場 所
※契約金額を記入
受 託 金 額
|  |  |  | 年 | 月 | 日 から
契 約 期 間
|  |  |  | 年 | 月 | 日 まで
完 了 年 月 日 |  |  |  | 年 | 月 | 日
上記のとおり第１回分の業務が完了しましたので、お届けします。
| 年 |  | 月 | 日
受注者
住所
[6 empty] | 氏名 |  |  | 印
京都府住宅供給公社
理事長 |  | 様
※ | 受注者は下記に記入しないでください。 | [7 empty] | 様式-９-2
検査復命 | 検査年月日 |  |  |  | 平成 年 月 日 |  |  | 検査の基準とした書類
契約書・設計書・成果品
京都府会計規則第１６５条の規定に準じて、上記工事の完了を確認しました。
| 検査員 | [7 empty] | 印
○ 月 分 業 務 完 了 届
業 務 名
（業務番号）
契 約 年 月 日
業 務 場 所
受 託 金 額
|  |  |  | 年 | 月 | 日 から
契 約 期 間
|  |  |  | 年 | 月 | 日 まで
完 了 年 月 日 |  |  |  | 年 | 月 | 日
上記のとおり業務が完了しましたので、お届けします。
| 年 |  | 月 | 日
受注者
住所
[6 empty] | 氏名 |  |  | 印
京都府住宅供給公社
理事長 |  | 様
様式-９-1
※ | 受注者は下記に記入しないでください。
検査復命 | 検査年月日 |  |  |  | 平成 年 月 日 |  |  | 検査の基準とした書類
月次報告書等
京都府会計規則第１６５条の規定に準じて、上記工事の完了を確認しました。
| 検査員 | [7 empty] | 印
第 １ 回 分 業 務 完 了 届
業 務 名
（業務番号）
契 約 年 月 日
業 務 場 所
受 託 金 額
|  |  |  | 年 | 月 | 日 から
契 約 期 間
|  |  |  | 年 | 月 | 日 まで
完 了 年 月 日 |  |  |  | 年 | 月 | 日
上記のとおり第１回分の業務が完了しましたので、お届けします。
| 年 |  | 月 | 日
受注者
住所
[6 empty] | 氏名 |  |  | 印
京都府住宅供給公社
理事長 |  | 様
様式-９-2
※ | 受注者は下記に記入しないでください。
検査復命 | 検査年月日 |  |  |  | 平成 年 月 日 |  |  | 検査の基準とした書類
契約書・設計書・成果品
京都府会計規則第１６５条の規定に準じて、上記工事の完了を確認しました。
| 検査員 | [7 empty] | 印
Note on M19: 契約書の期間
Note on M24: 業務が完了した日
Note on H30: 業務完了後、完了届けを提出する日
Note on M30: 請求書の提出は、完了届を提出後、担当者の検査（履行確認）を受け、合格後となる。
Note on D56: ※届け様式は下記にあります。
Note on B110: 消防設備点検業務用 ※届け様式は下記にあります。
Note on M127: 契約書の期間
Note on M132: ※消防設備は第１回の業務分完了日を記入
Note on N165: 月払いを行う業務の月別完了届 ポンプ点検・エレベータ保守点検の様式サンプルを参考に
Note on B220: 消防設備点検業務用１回目、サンプルを参考に
Note on M237: 契約書の期間
Note on M242: ※消防設備は第１回の業務分完了日を記入

## 様式１０
請 求 書
請 求 書
[8 empty] | サンプル | [9 empty] | 受理日付
※毎月の支払額は契約書最終ページに、月毎の金額が示されています。
[5 empty] | 金額 | 2341500
件 名
[10 empty] | ※ | エレベーター・ポンプ保守点検・
| 上記の金額を請求します。 | [9 empty] | の月払い請求の場合は、業務名＋◎月分請求とする。
平成 年 月 日
|  |  | ※ | 請求書の提出は検査復命（完了検査）が完了した日以降の提出になるため、
各センター担当者に確認を行った上で提出してください。
京都府住宅供給公社理事長 様
請 求 者
[7 empty] | 住所 | [9 empty] | （〒 |  |  | ）
[7 empty] | 氏名 | [10 empty] | 印
| ※ | 支払いは、請求書を受理（提出日ではなく、請求書に間違いがないか点検した後）
した日から３０日以内に支払います。（契約書第６条）
口 座 振 替
| ※ | どちらかに○又は不要分を
|  | 削除してください。(銀行・金庫） | [12 empty] | 銀行 |  |  |  | （本）支店
|  | （本・支店）（普通・当座） | [7 empty] | 口座開設 |  |  |  |  | （金庫）
場 所
[13 empty] | 普通・当座 第 | [5 empty] | 号
| ※ | フリガナは必ず記入してください。 | [11 empty] | （氏名又は名称）
フリガナ
口座名義
| 備考 | １．請求金額は、訂正しないでください。
様式－１０
※ 受注者は下表に記入しないでください。
[10 empty] | 本件 年 月 日 | [5 empty] | （検査日）
| サンプル | [8 empty] | 履行・完了したことを証明します。
[10 empty] | 年 月 日 | [5 empty] | （証明日）
[10 empty] | 職・氏名 | [6 empty] | 印
請 求 書
請 求 書
受理日付
金額
件 名
上記の金額を請求します。
平成 年 月 日
京都府住宅供給公社理事長 様
請 求 者
[7 empty] | 住所 | [9 empty] | （〒 |  |  | ）
[7 empty] | 氏名 | [10 empty] | 印
口 座 振 替
[15 empty] | 銀行 |  |  |  | （本）支店
[10 empty] | 口座開設 |  |  |  |  | （金庫）
場 所
[13 empty] | 普通・当座 第 | [5 empty] | 号
（氏名又は名称）
フリガナ
口座名義
| 備考 | １．請求金額は、訂正しないでください。
様式－１０
※ 受注者は下表に記入しないでください。
[10 empty] | 本件 年 月 日 | [5 empty] | （検査日）
履行・完了したことを証明します。
[10 empty] | 年 月 日 | [5 empty] | （証明日）
[10 empty] | 職・氏名 | [6 empty] | 印

## 様式８ｍ (hidden)
出 来 高 届
業 務 名
（業務番号）
契 約 年 月 日
業 務 場 所
委 託 代 金 額
|  |  |  | 年 | 月 | 日 から
工 期
|  |  |  | 年 | 月 | 日 まで
現 在 ま で の |  |  |  | 年 | 月 | 日 から
工 事 期 間 |  |  |  | 年 | 月 | 日 まで
出 来 高 歩 合
検査を必要とする
理由
上記の業務について、 |  |  | 年 | 月 | 日現在で |  | 検査をお願いしたいので、出来高
をお届けいたします。
| 年 |  | 月 | 日
請負者
住所
[6 empty] | 氏名 |  |  | 印
京都府住宅供給公社
理事長 |  | 様
様式ー８
検査復命 | 検査年月日 |  |  |  | 平成 年 月 日 |  |  | 検査の基準とした書類
契約書・設計書
京都府会計規則第１６５条の規定に準じて、上記工事の完了を確認しました。
| 検査員 | [7 empty] | 印

## 資格者
資格者について
担当技術者（主任技術者相当職）は、下記資格を持つ者とされている業務委託の場合は、資格者証番号等を記入し、資格者証の写しを添付してください。資格者証の写しを提出する者は経歴書の提出は不要です。
ポンプ点検
担当技術者 | １，２級管工事施工管理技士
給水装置工事主任技術者
監理技術者資格者証（給水関連に限る）
資格がない場合は経歴書を提出（現場技術経歴、経験等の確認のため）
実務経験10年以上、あるいは、建設関係の定められた学科の高校卒業後に5年以上、又は、建設関係の定められた学科の大学を卒業後3年以上の実務経験を経たもの.（経歴書提出）
点検作業を行う可能性のある技術者は複数届けておくことを
お勧めします。後の追加の手続きが不要となります。
実際に点検・報告を行う技術者全員の届け出が必要です。
ＥＶ点検
担当技術者 | 建築基準法施行規則第４条の２０で規定する資格者
昇降機検査資格者認定書（登載証）
京都府住宅供給公社では、無資格者の点検は認めていません。
点検作業を行う可能性のある技術者は複数届けておくことを
お勧めします。後の追加の手続きが不要となります。
実際に点検・報告を行う技術者全員の届け出が必要です。
簡易水道定期検査
担当技術者 | 水道法第３４条の２第２項、水道法施行規則第５６条、第５６条第２項及び厚生労働省 告示２６２で定める検査を行える者
建築物環境衛生管理技術者
簡易専用水道検査認定検査員
京都府住宅供給公社では、無資格者の検査（採取を含む）は認めていません。
実際に点検・報告を行う技術者全員の届け出が必要です。
受水槽清掃
担当技術者 | 建築物環境衛生管理技術者、建築物環境衛生管理技術者又は貯水槽清掃作業監督者の
資格を持つ者が監理し、作業員による清掃を行う。
協力会社又は下請会社の資格者が清掃を行う場合は、様式-３には元請け会社の責任者
を記入し、様式-３-１に、要件全てを満足する資格者全員分を記入し届け出る。
契約時に提出できない場合は、業務開始前に届けを行う。（本社宛）
報告書には協力会社又は下請会社の資格者の報告印及び元請け会社の業務担当者の
記名押印が必要
清掃作業員が従事する場合は、健康状態等を記した作業員名簿の提出（センター担当者
宛）が必要。業務担当者等の有資格者についても、健康状態を記した証明書の提出が必要。
実際に点検を行う技術者、作業員全員の届け出が必要です。
※ | 実際に点検を行う技術者全員の届出をする場合は、別紙として名簿、資格、資格者証写しを提出してください。受水槽清掃作業員名簿は作業前に各センター担当者へ提出してください。
契約時に決定していない場合は、「追加」として本社へ提出してください。
提出に当たっては本社へ持参するか、電話連絡の上、郵送してください。
消防設備点検
全ての技術者 | 平成１６年消防庁告示第１０号に規定する資格者
| 業務担当者（現場代理人相当職）： | 資格を必要としない。発注者との打合せなど受注者の権限をもつもの
| 担当技術者（主任技術者相当職）： | 全ての資格を持つ必要はないが、下記担当技術者が行った点検の責任者
| 担当技術者： | 実際に点検を行う資格者
公社が点検を委託する設備を点検出来る資格者を全て届け出ること。
公社の消防設備及び点検出来る資格種類
（仕様書及び設備一覧による）
| 連結送水管 | 甲種１又は２類、乙種１類、消防設備点検資格１種の内１資格
| 火災報知設備 | 甲種４類、乙種４類、消防設備点検資格２種の内１資格
| 非常警報設備 | 甲種４類、乙種４及び７類、消防設備点検資格２種の内１資格
| 避難梯子 | 甲種５類、乙種５類、消防設備点検資格２種の内１資格
| 消火器 | 乙種６類、消防設備点検資格１種の内１資格
| 誘導灯、誘導標識 | 電気工事士又は電気主任技術者免状を併せ持つ甲種４類、乙種４、７類
| ① | 消防設備点検資格者（点検のみの資格）
|  | １種及び２種が必要 | （設備内容により資格が分かれている）
又は 消防設備士
| ② | 甲種又は乙種：１．２．４．５類
|  | 乙種：１，４，５，６、７類 |  | （設備内容により資格が分かれている）
甲種は工事及び点検、乙種は整備及び点検
| 甲種乙種：１類 | 屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、屋外消火栓設備
| ２類 | 泡消火設備
| ３類 | 不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備
| ４類 | 自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備、消防機関へ通報する火災報知設備
| ５類 | 金属製避難はしご、救助袋、緩降機
| 乙種：６類 | 消火器
| ７類 | 誘導灯、誘導標識、非常警報設備
誘導灯の点検は、乙種７類の資格に加え、電気工事士又は電気主任技術者免状を
併せ持つこと
届出ケース１： | 受注業者社員で点検を行う場合は、①又は②の全ての資格が必要（複数の人数で可能）
様式-３に全てを記入し、資格者証等の写しを添付する。
届出は、担当技術者（主任技術者相当職）に資格種類、番号を記入し、資格者証の写しを提出。
複数職員で点検する場合は、別紙にて担当技術者名、及び資格種類、資格番号を記入し、写しの提出。
②による資格の場合は、設備毎に資格が必要であるため、報告にあたっては注意すること。
届出ケース２： | 協力会社又は下請会社の資格者が点検を行う場合は、様式-３には元請け会社の業務担当者
及び担当技術者（主任技術者相当職で有資格者）を記入し、様式-３-１に、要件全てを満足する
資格者全員分を記入し届け出る。
点検結果報告書には協力会社又は下請会社の資格者の報告印及び元請け会社の業務
担当者の記名押印が必要
契約時に提出できない場合は、業務開始前に届けを行う。（本社宛提出）
資格のない作業員のみの点検は行うことはできません。
実際に点検・報告を行う技術者全員の届け出が必要です。
※ | 実際に点検を行う技術者全員の届出をする場合は、別紙として名簿、資格、資格者証写しを提出してください。受水槽清掃作業員名簿は作業前に各センター担当者へ提出してください。
契約時に決定していない場合は、「追加」として本社へ提出してください。
提出に当たっては本社へ持参するか、電話連絡の上、郵送してください。

## ポンプ報告１
| 平成 | 26 | 年 | 8 | 月 |  | ポンプ保守点検報告書 | [6 empty] | ※ | 記入例・・報告書様式は下にあります。 | [9 empty] | １／２
団地名 |  |  | ○○団地 １ 号棟 | [8 empty] | 点検業者名 | [5 empty] | 点検者名
[12 empty] | （株）○○電設 | [5 empty] | ○○○○ 印
点検日 | 平成 25年 8月15日 |  |  |  | 型 式 |  |  | 揚水加圧の別 |  | 口 径 | 定 格 | 型 式 |  |  |  | 揚水加圧の別 |  | 口 径 |  | 定 格 |  |  | ６Ｍの予定月
[5 empty] | №１ | AX403-6,2.2 |  | 揚水 |  | 40ｍ/ｍ | 2.2kw | №２ | AX403-6,2.2 |  |  | 揚水 |  | 40ｍ/ｍ |  | 2.2kw |  |  | １回目 | ５月 | ２回目 | １２月
[5 empty] | №３ | 32BDPMD6.4A |  | 加圧 |  | 32m/m | 0.4kw | №４ | 32BDPMD6.4A |  |  | 加圧 |  | 32m/m |  | 0.4kw |  |  | 1Y予定 |  | 5 | 月
| ※ | 判定結果が「否」の場合は、修繕等について担当者と協議し、備考欄に経過を記入する。
| ※ | 機種により点検項目が無いものについては、「ー」と表示する。 | [12 empty] | ポンプ№１ |  | ポンプ№２ |  | ポンプ№３ |  | ポンプ№４
揚水ポンプ | NO | 保守点検対象 |  |  |  | NO | 保守点検内容 | [6 empty] | 周期 | 判 定 |  | 判 定 |  | 判 定 |  | 判 定 |  | 備 考
[15 empty] | 良 | 否 | 良 | 否 | 良 | 否 | 良 | 否
| 1 | 本体 |  |  |  | 1 | 腐食、損傷等の確認を行う。 | [6 empty] | 6M
[6 empty] | 2 | 運転確認を行い、異音、異常運転の確認を行う。 | [6 empty] | 6M
| 2 | フート弁・逆止弁 |  |  |  | 1 | 開閉状態の良否を点検する。 | [6 empty] | 6M
| 3 | 圧力計 |  |  |  | 1 | 漏水、損傷等の有無の確認を行う。 | [6 empty] | 1M
| 4 | 号機 | 圧力 |  |  |  | 運転電流 |  | 電圧 |  | 絶縁抵抗 |  |  | ―
|  | NO1 | 0.230Mpa |  |  |  | 7.69A |  | 200V |  | 100MΩ |  |  | 1M | ○
|  | NO2 | 0.260Mpa |  |  |  | 9.30A |  | 200V |  | 100MΩ |  |  | 1M |  |  | ○
|  | NO3 | Mpa |  |  |  | A |  | V |  | MΩ |  |  | 1M
|  | NO4 | Mpa |  |  |  | A |  | V |  | MΩ |  |  | 1M
加圧給水ポンプ | 1 | 基礎・固定部 陸上揚水ポンプ含む |  |  |  | 1 | 固定金具及び固定ボルトの緩み、変形、腐食等を点検する。 | [6 empty] | 6M
[6 empty] | 2 | 防振装置の変形、劣化等の有無を点検する。 | [6 empty] | 6M
| 2 | 外観の状況 陸上揚水ポンプ含む |  |  |  | 1 | ｸﾞﾗﾝﾄﾞ漏れが正常であることを確認する。 | [6 empty] | 1M |  |  |  |  | ○ |  | ○
[6 empty] | 2 | シェル結露水、グランド漏れ等の排水が排水管に流れている事を点検する。 | [6 empty] | 1M |  |  |  |  | ○ |  | ○
[6 empty] | 3 | 腐食、損傷及び水漏れの有無を点検する。 | [6 empty] | 1M |  |  |  |  | ○ |  |  | ○ | 外観腐食変形有り
[6 empty] | 4 | 軸継手ゴムの損傷等の有無を点検する。 | [6 empty] | 6M
[6 empty] | 5 | ベルトの損傷等の有無を点検する。 | [6 empty] | 1M |  |  |  |  | ○ |  | ○
[6 empty] | 6 | 軸継手の芯出しの良否を点検する。 | [6 empty] | 6M
[6 empty] | 7 | ポンプの吸引圧力及び吐出し圧力が許容範囲内にあることを点検する。 | [6 empty] | 1M |  |  |  |  | ○ |  | ○
| 3 | 電動機 陸上揚水ポンプ含む |  |  |  | 1 | 電動機が外部より調査できる場合は、発熱の異常の有無を点検する。 | [6 empty] | 1M |  |  |  |  | ○ |  | ○
[6 empty] | 2 | 回転方向が正しいことを確認する。 | [6 empty] | 1Ｙ
[6 empty] | 3 | 絶縁抵抗を測定し、その良否を確認する。 | [6 empty] | 6M
[6 empty] | 4 | 運転電流が、定格値以下であることを確認する。 | [6 empty] | 1M |  |  |  |  | ○ |  | ○
| 4 | 制御盤 （小型給水ポンプユニット） |  |  |  | 1 | 電磁開閉器の接点の劣化の有無を点検する。 | [6 empty] | 1M |  |  |  |  | ○ |  | ○
[6 empty] | 2 | 表示ランプの点灯の良否を点検する。 | [6 empty] | 1M |  |  |  |  | ○ |  | ○
| 5 | 圧力発信器 （小型給水ポンプユニット） |  |  |  | 1 | 正常値を示していることを確認する。 | [6 empty] | 1M |  |  |  |  | ○ |  | ○
[6 empty] | 2 | 機能の異常の有無を点検する。 | [6 empty] | 1M |  |  |  |  | ○ |  | ○
| 6 | 圧力ﾀﾝｸ （小型給水ポンプユニット） |  |  |  | 1 | 腐食、損傷、水漏れ等の有無を点検する。 | [6 empty] | 1M |  |  |  |  | ○ |  | ○
[6 empty] | 2 | 封入ガスの圧力が規定値にあることを確認する。 | [6 empty] | 1M |  |  |  |  | ○ |  | ○
| 7 | ﾊﾞﾙﾌﾞ類 |  |  |  | 1 | 漏水及び腐食等の有無の確認を行う。 | [6 empty] | 1M |  |  |  |  | ○ |  | ○
| 8 | 配管類 |  |  |  | 1 | 漏水及び腐食等の有無の確認を行う。 | [6 empty] | 1M |  |  |  |  | ○ |  | ○
| 9 | 運転調整 |  |  |  | 1 | 運転時における電圧変動が既定値内であることを確認する。 | [6 empty] | 1Ｙ
| 10 | 運転調整 |  |  |  | 2 | 運転電流が定格値内であることを確認する。 | [6 empty] | 1Ｙ
|  | 号機 | 圧力 |  |  |  | 運転電流 |  | 電圧 |  | 絶縁抵抗
| 11 | NO1 | Mpa |  |  |  | A |  | V |  | MΩ |  |  | 1M
| 12 | NO2 | Mpa |  |  |  | A |  | V |  | MΩ |  |  | 1M
| 13 | NO3 | 0.319Mpa |  |  |  | 1.70A |  | 200V |  | 100MΩ |  |  | 1M |  |  |  |  | ○
| 14 | NO4 | 0.324Mpa |  |  |  | 1.60A |  | 200V |  | 100MΩ |  |  | 1M | [6 empty] | ○
| 特記事項 | [21 empty] | センター担当
| 平成 |  | 年 |  | 月 |  | ポンプ保守点検報告書 | [17 empty] | １／２
団地名 |  |  | 団地 号棟 | [8 empty] | 点検業者名 | [5 empty] | 点検者名
印
点検日 | 平成 年 月 日 |  |  |  | 型 式 |  |  | 揚水加圧の別 |  | 口 径 | 定 格 | 型 式 |  |  |  | 揚水加圧の別 |  | 口 径 |  | 定 格 |  |  | ６Ｍの予定月
[5 empty] | №１ |  |  |  |  | m/m | kw | №２ | [5 empty] | m/m |  | kw |  |  | １回目 |  | ２回目
[5 empty] | №３ |  |  |  |  | m/m | kw | №４ | [5 empty] | m/m |  | kw |  |  | 1Y予定 |  |  | 月
| ※ | 判定結果が「否」の場合は、修繕等について担当者と協議し、備考欄に経過を記入する。
| ※ | 機種により点検項目が無いものについては、「ー」と表示する。 | [12 empty] | ポンプ№１ |  | ポンプ№２ |  | ポンプ№３ |  | ポンプ№４
揚水ポンプ | NO | 保守点検対象 |  |  |  | NO | 保守点検内容 | [6 empty] | 周期 | 判 定 |  | 判 定 |  | 判 定 |  | 判 定 |  | 備 考
[15 empty] | 良 | 否 | 良 | 否 | 良 | 否 | 良 | 否
| 1 | 本体 |  |  |  | 1 | 腐食、損傷等の確認を行う。 | [6 empty] | 6M
[6 empty] | 2 | 運転確認を行い、異音、異常運転の確認を行う。 | [6 empty] | 6M
| 2 | フート弁・逆止弁 |  |  |  | 1 | 開閉状態の良否を点検する。 | [6 empty] | 6M
| 3 | 圧力計 |  |  |  | 1 | 漏水、損傷等の有無の確認を行う。 | [6 empty] | 1M
| 4 | 号機 | 圧力 |  |  |  | 運転電流 |  | 電圧 |  | 絶縁抵抗 |  |  | ―
|  | NO1 | Mpa |  |  |  | A |  | V |  | MΩ |  |  | 1M
|  | NO2 | Mpa |  |  |  | A |  | V |  | MΩ |  |  | 1M
|  | NO3 | Mpa |  |  |  | A |  | V |  | MΩ |  |  | 1M
|  | NO4 | Mpa |  |  |  | A |  | V |  | MΩ |  |  | 1M
加圧給水ポンプ | 1 | 基礎・固定部 陸上揚水ポンプ含む |  |  |  | 1 | 固定金具及び固定ボルトの緩み、変形、腐食等を点検する。 | [6 empty] | 6M
[6 empty] | 2 | 防振装置の変形、劣化等の有無を点検する。 | [6 empty] | 6M
| 2 | 外観の状況 陸上揚水ポンプ含む |  |  |  | 1 | ｸﾞﾗﾝﾄﾞ漏れが正常であることを確認する。 | [6 empty] | 1M
[6 empty] | 2 | シェル結露水、グランド漏れ等の排水が排水管に流れている事を点検する。 | [6 empty] | 1M
[6 empty] | 3 | 腐食、損傷及び水漏れの有無を点検する。 | [6 empty] | 1M
[6 empty] | 4 | 軸継手ゴムの損傷等の有無を点検する。 | [6 empty] | 6M
[6 empty] | 5 | ベルトの損傷等の有無を点検する。 | [6 empty] | 1M
[6 empty] | 6 | 軸継手の芯出しの良否を点検する。 | [6 empty] | 6M
[6 empty] | 7 | ポンプの吸引圧力及び吐出し圧力が許容範囲内にあることを点検する。 | [6 empty] | 1M
| 3 | 電動機 陸上揚水ポンプ含む |  |  |  | 1 | 電動機が外部より調査できる場合は、発熱の異常の有無を点検する。 | [6 empty] | 1M
[6 empty] | 2 | 回転方向が正しいことを確認する。 | [6 empty] | 1Ｙ
[6 empty] | 3 | 絶縁抵抗を測定し、その良否を確認する。 | [6 empty] | 6M
[6 empty] | 4 | 運転電流が、定格値以下であることを確認する。 | [6 empty] | 1M
| 4 | 制御盤 （小型給水ポンプユニット） |  |  |  | 1 | 電磁開閉器の接点の劣化の有無を点検する。 | [6 empty] | 1M
[6 empty] | 2 | 表示ランプの点灯の良否を点検する。 | [6 empty] | 1M
| 5 | 圧力発信器 （小型給水ポンプユニット） |  |  |  | 1 | 正常値を示していることを確認する。 | [6 empty] | 1M
[6 empty] | 2 | 機能の異常の有無を点検する。 | [6 empty] | 1M
| 6 | 圧力ﾀﾝｸ （小型給水ポンプユニット） |  |  |  | 1 | 腐食、損傷、水漏れ等の有無を点検する。 | [6 empty] | 1M
[6 empty] | 2 | 封入ガスの圧力が規定値にあることを確認する。 | [6 empty] | 1M
| 7 | ﾊﾞﾙﾌﾞ類 |  |  |  | 1 | 漏水及び腐食等の有無の確認を行う。 | [6 empty] | 1M
| 8 | 配管類 |  |  |  | 1 | 漏水及び腐食等の有無の確認を行う。 | [6 empty] | 1M
| 9 | 運転調整 |  |  |  | 1 | 運転時における電圧変動が既定値内であることを確認する。 | [6 empty] | 1Ｙ
| 10 | 運転調整 |  |  |  | 2 | 運転電流が定格値内であることを確認する。 | [6 empty] | 1Ｙ
|  | 号機 | 圧力 |  |  |  | 運転電流 |  | 電圧 |  | 絶縁抵抗
| 11 | NO1 | Mpa |  |  |  | A |  | V |  | MΩ |  |  | 1M
| 12 | NO2 | Mpa |  |  |  | A |  | V |  | MΩ |  |  | 1M
| 13 | NO3 | Mpa |  |  |  | A |  | V |  | MΩ |  |  | 1M
| 14 | NO4 | Mpa |  |  |  | A |  | V |  | MΩ |  |  | 1M
| 特記事項 | [21 empty] | センター担当
Note on W4: 点検者は、契約時に担当技術者として届けられた者に限ります。
Note on Q8: ポンプの存在する台数の№とし、不要分は消してください。 形式が同じでも、確実に記入してください。
Note on X18: 不要な欄は斜線で消した方が見やすい。

## ポンプ報告２
| 平成 |  | 年 | 月 | [12 empty] | ２／２
[7 empty] | 機械室数 |  | 受水槽数 |  | 高架水槽数 |  |  |  | ６Ｍの予定月
団地名 |  |  | 団地 棟 | [11 empty] | １回目 |  | ２回目
[8 empty] | 受水槽 №１ |  | 受水槽 №２ |  | 高架水槽 №３ |  | 高架水槽 №４
| NO | 保守点検対象 |  |  | NO | 保守点検内容 | 周期 | 判 定 |  | 判 定 |  | 判 定 |  | 判 定 |  | 備 考
[8 empty] | 良 | 否 | 良 | 否 | 良 | 否 | 良 | 否
受水槽機械室 | 1 | ﾏﾝﾎｰﾙ蓋 |  |  | ① | 亀裂、錆、マンホールの密閉状態及び施錠の良否を点検する。 | 1M
| 2 | 扉 |  |  | ① | 汚損、錆、開閉状態、施錠状態の異常の有無を点検する。 | 1M
| 3 | 機械室 |  |  | ① | 照明、土間排水等の異常の有無の点検及び室内の清掃を行う。 | 1M
| 4 | 機械室内設備 |  |  | ① | 換気設備等その他設備の異常の有無の点検を行う。 | 1M
| 5 | 室内設備 |  |  | ① | 室内の清掃を行う。 | 1M
受水槽 | 6 | 基礎・固定部 |  |  | ① | き裂、沈下等の有無を点検する。 | 1M
[5 empty] | ② | 固定金具の劣化及び固定ボルトの緩みを点検する。 | 1M
[5 empty] | ③ | 架台のさび、腐食等の有無を点検する。 | 1M
| 7 | 外観の状況 |  |  | ① | 水漏れ及び外面のさび、腐食、損傷等の有無を点検する。 | 1M
[5 empty] | ② | 接合金具及び接合ボルトの緩み、腐食等の有無を点検する。 | 1M
| 8 | 受水槽本体 |  |  | ① | 亀裂、汚損、水位、異物混入等の異常の有無を確認する。 | 6M
| 9 | ﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟ・定水位弁 |  |  | ① | 損傷及び変形等の有無、止水状況等の確認を行う。 | 6M
[5 empty] | ② | 水の供給をしたとき、水漏れ及び衝撃のないことを確認する。 | 6M
| 10 | 水位制御・警報装置 |  |  | ① | 汚れ、腐食、損傷等の有無を点検する。 | 6M
[5 empty] | ② | 水位電極部、パイロット管等の接続部の緩み及び腐食の有無を点検する。 | 6M
[5 empty] | ③ | 作動の良否を点検する。 | 6M
| 11 | 防虫網 |  |  | ① | 取付状態の確認及び異物の除去を行う。 | 6M
| 12 | ﾊﾞﾙﾌﾞ類 |  |  | ① | 漏水及び腐食等の有無の確認を行う。 | 6M
| 13 | 配管類 |  |  | ① | 漏水及び腐食等の有無の確認を行う。 | 1M
高置水槽 | 14 | 基礎・固定部 |  |  | ① | き裂、沈下等の有無を点検する。 | 1M
[5 empty] | ② | 固定金具の劣化及び固定ボルトの緩みを点検する。 | 1M
[5 empty] | ③ | 架台のさび、腐食等の有無を点検する。 | 1M
| 15 | 外観の状況 |  |  | ① | 水漏れ及び外面のさび、腐食、損傷等の有無を点検する。 | 1M
[5 empty] | ② | 接合金具及び接合ボルトの緩み、腐食等の有無を点検する。 | 1M
| 16 | 高置水槽本体 |  |  | ① | 漏水、発錆、損傷、変形等の有無の確認を行う。 | 6M
| 17 | ﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟ・定水位弁 |  |  | ① | 損傷及び変形等の有無、止水状況等の確認を行う。 | 6M
[5 empty] | ② | 水の供給をしたとき、水漏れ及び衝撃のないことを確認する。 | 6M
| 18 | 水位制御・警報装置 |  |  | ① | 汚れ、腐食、損傷等の有無を点検する。 | 6M
[5 empty] | ② | 水位電極部、パイロット管等の接続部の緩み及び腐食の有無を点検する。 | 6M
[5 empty] | ③ | 作動の良否を点検する。 | 6M
| 19 | 防虫網 |  |  | ① | 取付状態の確認及び異物の除去を行う。 | 6M
| 20 | ﾊﾞﾙﾌﾞ類 |  |  | ① | 漏水及び腐食等の有無の確認を行う。 | 6M
| 21 | 配管類 |  |  | ① | 漏水及び腐食等の有無の確認を行う。 | 1M
| 22 | 架台 |  |  | ① | 発錆、塗装の剥離、損傷、変形等の有無の確認を行う。 | 6M
| 23 | ﾏﾝﾎｰﾙ蓋 |  |  | ① | 亀裂、錆、ﾊﾟｯｷﾝの損傷、施錠状態等の異常有無を確認する。 | 6M
| 24 | 電極棒 |  |  | ① | 損傷及び変形等の有無の確認を行う。 | 6M
| 25 | 防虫網 |  |  | ① | 防虫網の詰まり、腐食、損傷等の有無を点検する。 | 6M
| 26 | ﾊﾞﾙﾌﾞ類 |  |  | ① | 漏水及び腐食等の有無の確認を行う。 | 6M
| 27 | 配管類 |  |  | ① | 変形、腐食、漏等の有無を点検する。 | 1M
特記事項
Note on T6: この№は複数の槽がある場合に、別々に点検するため分けています。ポンプナンバーとは連動しません。

## ポンプ報告３
| 府営住宅給排水ポンプ保守点検業務委託仕様書 ４ 業務内容 （２）による報告 | [5 empty] | 別紙様式
平成 年 月分 緊急点検・補修業務報告
受託業者名：
| 故障等の出動の有無 |  |  | 有り |  | 無し
※該当するものに○印をし、「有」の場合は具体事項を下記に記入し報告する。
| 出動日 | 団地名 | 棟番号 | ポンプ種類 | 状況等
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
| 注意 | ・毎月の業務完了届に添付して提出してください。
・出動のの有無については○印にて明記してください。

## ポンプ報告４
平成２４年度 府営住宅給水ポンプ保守管理 緊急連絡先
○○府営住宅管理センター
TEL
FAX
委託業務名
会社名
電話番号
FAX番号
担当者名
携帯番号
E-mail
緊急夜間 休日連絡先
第２担当者
携帯番号
備考

## 受水槽清掃業務完了報告
様式１
受水槽・高架水槽清掃業務完了報告書
府営住宅 団地他の受水槽・高架水槽清掃業務が完了したので、下記の
とおり報告します。
平成 年 月 日
京都府住宅供給公社
理事長様 |  |  | 受託者
住所
|  |  | 氏名 |  |  | 印
京都府知事登録番号
記
1 | 点 検 表
別紙１のとおり
2 | 水質検査結果
別添のとおり
3 | その他
受水槽 ・ 高架水槽点検表
業務委託名 |  |  | 受注者 | 住所
|  |  |  | 氏名 |  | 印
団 地 名 |  |  |  | 棟番号
作 業 実 施 日
作 業 者 | 有資格者名 | （責任者） 印
作業者名
断 水 時 間
点 検 項 目 | 受水槽 |  |  | 高架水槽
| 点検状況 | 特 記 事 項 |  | 点検状況 | 特 記 事 項
さ び | 有 無 |  |  | 有 無
異 物 | 有 無 |  |  | 有 無
沈 査 | 有 無 |  |  | 有 無
亀 裂 | 有 無 |  |  | 有 無
マンホール、ふた | 良 否 |  |  | 良 否
ボ ー ル タ ッ プ | 良 否 |  |  | 良 否
満・減 水 装 置 | 良 否 |  |  | 良 否
容 量（有効容量） | 実容量№１ |  | m3 | 実容量№１ |  | m3
| 実容量№２ |  | m3 | 実容量№２ |  | m3
構 造 | コンクリート パネルタンク FRP 鋼製 |  |  | パネルタンク FRP 鋼製
給 水 管 材 | VP GP VLP |  |  | VP GP VLP
揚水ポンプ（メーカー名） | 構 造 | 形 式 | 揚 程 | 揚 水 量 | 出 力 | 点 検 状 況
№１（ ） | 水中 |  |  |  |  | 良 否
№２（ ） | 水中 |  |  |  |  | 良 否
№３（ ） | 水中 |  |  |  |  | 良 否
№４（ ） | 水中 |  |  |  |  | 良 否
受 水 槽 オーバーフロー | 防 虫 網 | 有 （黄銅製 その他 ） 無
| 配管状況 | 良 不良 （内容： ）
防 錆 剤 | 使用薬剤名 | 未使用
槽 内 消 毒 | 薬剤名
濃度
|  | １回目 | ２回目 | ３回目 | 備 考
放置時間
遊離残留塩素量 | 測定器
場所名
清掃前
清掃後
塗 装 修 繕 | 塗装剤
場 所
時 間
防 水 修 繕 | 防水方法
場 所
※ | 水質検査報告書を添付すること。
受水槽 ・ 高架水槽点検表 |  |  |  |  | ※ | サンプル
業務委託名 |  |  | 受注者 | 住所
府営○○団地受水槽等清掃業務委託 |  |  |  | 氏名
団 地 名 | ○○団地 |  |  | 棟番号 | 1号棟
作 業 実 施 日 | 平成２5年 月 日（ 曜日） ９時 ～１２時 天候 雨
作 業 者 | 有資格者名 | （責任者） ○○○○ 印
| 作業者名 | ○○○○ ○○○○ ○○○○
断 水 時 間 | ９時～１０時
点 検 項 目 | 受水槽 |  |  | 高架水槽
| 点検状況 | 特 記 事 項 |  | 点検状況 | 特 記 事 項
さ び | 有 無 |  |  | 有 無
異 物 | 有 無 |  |  | 有 無
沈 査 | 有 無 |  |  | 有 無
亀 裂 | 有 無 |  |  | 有 無
マンホール、ふた | 良 否 |  |  | 良 否
ボ ー ル タ ッ プ | 良 否 |  |  | 良 否
満・減 水 装 置 | 良 否 |  |  | 良 否
容 量（有効容量） | 実容量№１ | ２７㎥ |  | 実容量№１ | ５㎥
| 実容量№２ | 28㎥ |  | 実容量№２ | 6㎥
構 造 | コンクリート パネルタンク FRP 鋼製 |  |  | パネルタンク FRP 鋼製 | FRP 鋼製
給 水 管 材 | VP GP VLP |  |  | VP GP VLP
揚水ポンプ（メーカー名） | 構 造 | 形 式 | 揚 程 | 揚 水 量 | 出 力 | 点 検 状 況
№１（荏原） | 水中 | 32MSP2 -61.5A | ３１ｍ | ２５０ℓ／ｍｉｎ | ３．７ｋｗ | 良 否
№２（川本） | 水中 | KUR-406-2.2KL | ３１ｍ | ２５０ℓ／ｍｉｎ | ３．７ｋｗ | 良 否
受 水 槽 オーバーフロー | 防 虫 網 | 有 （黄銅製 その他 ） 無
| 配管状況 | 良 不良 （内容： ）
防 錆 剤 | 使用薬剤名 | 未使用
槽 内 消 毒 | 薬剤名 | 次亜塩素酸ソーダ
| 濃度 | １０％溶液×希釈１,０００倍 最終濃度１００ｐｐｍ
|  | １回目 | ２回目 | ３回目 | 備 考
| 放置時間 | １５分 | １５分 | １５分
遊離残留塩素量 | 測定器 | DPD法
| 場所名 | 1階水栓 | 301号室
| 清掃前 | 0.3ｐｐｍ | 0.3ｐｐｍ
| 清掃後 | 0.4ｐｐｍ | 0.4ｐｐｍ
塗 装 修 繕 | 塗装剤
場 所
時 間
防 水 修 繕 | 防水方法
場 所
※ | 水質検査報告書を添付すること。
Note on H2: この報告書及び完了届けを提出する。
Note on H45: 下にサンプルがあります。
Note on D95: 有資格者として公社へ届けた者
Note on D96: 各センターへ作業員として届けた者で、保菌状況を検査した健康診断証明を受けた者
Note on C113: 受水槽内部の水中揚水ポンプのみ

## 消防業務完了報告
消防用設備等点検業務完了報告書
府営住宅 団地他の消防用設備点検業務が完了したので、
下記のとおり報告します。
平成 年 月 日
京都府住宅供給公社
理事長様 |  |  | 受託者
住所
|  |  | 氏名 | 印
記
1 | 点 検 表
別紙１のとおり
2 | 消防署等への届出書
3 | その他
Note on H2: この報告書及び完了届けを提出する。

## 消防報告１
（１号様式）
府営住宅 団地 号棟
（例）
部屋番号 | 入居者氏名 | 点検設備内容 | 点検日 | 点検時間 | 点検結果 | 第１回訪問日 | 第２回訪問日 | 第３回訪問日 | 備考
101 | 山田 | 住戸内自火報、避難梯子 | 2012-11-10 | 9:30 | 良好 | 2012-10-02 | 2012-10-03 | 2012-10-25
102 | 四方 | 住戸内自火報、避難梯子 | 2012-11-10 | 19:20 | 不可
103 | 佐藤 | 住戸内自火報、避難梯子 | 2012-11-10 | 14:20 | 良好
… | … | … | … | … | …

## 消防報告２
（２号様式）
修繕必要箇所一覧表 府営住宅◯◯◯団地
（例）
修繕場所 | 修繕内容 | 備考
２棟共用廊下 ２０２号室前 | 消火器の紛失 補充必要
８棟共用廊下 ３０８号室前 | 消火器の著しい腐蝕 交換必要
１４棟４０４号室 | 自火報感知器不良 感知器取り替え必要
… | …
… | …